设备清单:

	软镜清单

	序号
	设备名称
	型号
	机身号
	数量

	1
	电子胃镜
	GIF-Q260J
	2028341
	1

	2
	电子胃镜
	GIF-H290
	2054861
	1

	3
	电子胃镜
	GIF-H290
	2848063
	1

	4
	电子结肠镜
	CF-H260AI
	2405781
	1

	5
	电子结肠镜
	CF-H260AI
	2405781
	1

	6
	电子结肠镜
	PCF-Q260AI
	2214023
	1

	7
	电子肠镜
	CF-Q260AI
	2115651
	1

	8
	电子输尿管软镜
	URF-V
	2873109
	1

	9
	电子鼻咽喉镜
	VNL-1190STK
	A160030
	1

	10
	电子内窥镜系统（包括光源）
	CV-290等
	
	

	硬镜清单

	序号
	设备名称
	产地
	数量

	1
	关节镜
	进口
	5

	2
	0°鼻内镜
	进口
	2

	3
	30°腹腔镜
	进口
	11

	4
	0°腹腔镜
	进口
	3

	5
	输尿管镜
	进口
	11

	6
	李逊镜
	进口
	3

	7
	妇产科膀胱镜
	进口
	5

	8
	泌尿科膀胱镜
	进口
	4

	9
	侧视尿道膀胱镜
	国产
	2

	10
	妇产科冷刀镜头
	国产
	1

	11
	关节镜
	国产
	1

	12
	30°鼻内镜
	国产
	1

	13
	70°鼻内镜
	国产
	2

	14
	0°耳镜
	国产
	2

	15
	支撑喉镜
	国产
	3

	16
	泌尿科膀胱镜
	国产
	11

	17
	鼻窦镜BD-1/J2200
	国产
	2

	18
	喉内窥镜HJ-1/J2670A
	国产
	20

	19
	鼻窦镜BD-1/J0200E
	国产
	8

	20
	鼻窦镜BD-1
	国产
	2

	21
	喉内窥镜HJ-1
	国产
	3


备注：包含全院所有硬镜。
