## 产品目录.
梅里埃血培养仪开展项目清单
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 成本（/T） | 备注
血培养瓶
需氧微生物培养瓶 | 100瓶/盒 | 盒
| 50瓶/盒 | 盒
厌氧微生物培养瓶 | 100瓶/盒 | 盒
梅里埃药敏鉴定仪耗材
革兰氏阴性菌药敏板AST-N335 | 20板/盒 | 盒
革兰氏阳性菌药敏板AST-P639 | 20板/盒 | 盒
真菌药敏板 | 20板/盒 | 箱
VITEK 2样本稀释液 | 500ml*20瓶 | 箱
一次性悬浮液管 | 2000支 | 箱
安图质谱仪开展项目清单
靶板 | 10块 | 盒
质谱样本处理基质溶液 | 4*0.5ml | 盒
质谱样本处理试剂 | 100T | 盒
微生物质谱鉴定仪用校准品 | 80T | 盒
备注：各个项目需要通过性能验证。
BacT/ALERT血培养瓶技术参数
一、适用范围
适用于在 BacT/ALERT 微生物培养监测系统上对血液和其它正常无菌体液样本中的微生物进行培养和定性检测。
二、技术特性和参数
1、可用于测定患者采集的血液或其它正常无菌体液样本中是否存在微生物。
2、采用液乳感应技术检测细菌、真菌。
3、需氧、厌氧培养瓶均需具备抗生素吸附能力，并提供证明文件。
4、培养瓶采用防破碎的塑料瓶以满足生物安全性的要求，适合于医院气动物流系统
5、培养瓶在光照下稳定，培养瓶有效期≧12个月。
6、检测计算方法共 3种：起始阈值、速率、连续加速度。
7、每一个培养瓶测试槽底部都有一个装载感应器，可自动即时监测载入或取出的培养瓶位置。
8、所有“需氧”培养瓶都能同时培养细菌、真菌，不需要单独的真菌瓶即可进行真菌培养。并提供注册证证明文件。
9、培养瓶可吸附碳氢酶烯类抗生素，并提供证明文件。
10、成人血培养瓶都能支持血液和体液的培养和检测，并提供注册证证明文件。
VITEK 2 鉴定药敏卡技术参数
一、适用范围
适用于大多数微生物的鉴定，检测临床重要微生物对抗生素药物的敏感性。
二、技术特性和参数
1、适用于VITEK 2 compact系统
2、仪器可鉴定G-菌 、G+菌 、酵母菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、弯曲菌、苛养菌等，并提供相关试剂注册证。
3、鉴定细菌原理：多光谱比色比浊法，动态检测，每20分种内自动检测一次。
4、鉴定卡、药敏卡均为单独封闭式试卡，保证实验室的安全性。
5、鉴定与药敏试验MIC结果80%临床常见菌6小时内得到报告。
6、具有NMPA认证的肺炎链球菌耐药性检测。
7、有单独的真菌药敏卡，满足临床常见真菌药敏试验，可获得≥5种抗生素的MIC结果。
8、全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂。
安图质谱基质液技术参数
一、适用范围
适用于辅助微生物样本的质谱鉴定检测
二、技术特性和参数
1、适用于安图全自动微生物质谱检测系统
2、可提供质谱样本预处理试剂(包含基质及前处理试剂)及基质试剂盒(液态基质)
3、质谱鉴定校准品:稳定的多肽混合物，校准至少能保持 24 小时，仪器自动校 准一次性载入至少 5 个峰以上;取得注册证