## 生化1
标号 | 产品名称 | 单位 | 备注 | 投标产品省标号 | 投标产品名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 投标价格（元/盒） | 投标价格（元/人份）
生化1 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套雅培全自动发光分析仪C16000使用。 2.样本类型：人体的血清、血浆、尿液及各种体液样本。 3.配有相应的校准液和质控品。 4.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 5.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 6.产品性能综合评价准确度好；线性范围广，产品校准品可溯源。
生化2 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 | 盒
生化3 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒 | 盒
生化4 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒 | 盒
生化5 | 肌酐(CRE)测定试剂盒 | 盒
生化6 | 总胆固醇(TCHO)测定试剂盒 | 盒
生化7 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒 | 盒
生化8 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒 | 盒
生化9 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 | 盒
生化10 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒 | 盒
生化11 | 脂蛋白a(LPa)测定试剂盒 | 盒
生化12 | 游离脂肪酸(NEFA)测定试剂盒 | 盒
生化13 | 镁离子(Mg)测定试剂盒 | 盒
生化14 | 总铁结合力(TIBC)测定试剂盒 | 盒
生化15 | 脂肪酶(LPS)测定试剂盒 | 盒
生化16 | 血管紧张素转化酶(ACE)测定试剂盒 | 盒
生化17 | D3羟丁酸(D3H)测定试剂盒 | 盒
生化18 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒 | 盒
生化19 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒-胶乳法 | 盒
生化20 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒 | 盒
生化21 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒 | 盒
生化22 | 载脂蛋白B(APOB)测定试剂盒 | 盒
生化23 | 总胆红素测定试剂盒TB | 盒
生化24 | 直接胆红素测定试剂盒 DB | 盒
生化25 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(液体I型) ALT | 盒
生化26 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(液体I型) AST | 盒
生化27 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(液体I型) GGT | 盒
生化28 | 肌酸激酶测定试剂盒(液体Ⅰ型) CK | 盒
生化29 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(液体Ⅰ型) LDH | 盒
生化30 | 尿素测定试剂盒(液体Ⅰ型) Urea | 盒
生化31 | 葡萄糖测定试剂盒(液体Ⅰ型) GLU | 盒
生化32 | 尿酸测定试剂盒(液体Ⅰ型) UA | 盒
生化33 | 总蛋白测定试剂盒(液体Ⅰ型) TP | 盒
生化34 | 白蛋白测定试剂盒(液体Ⅰ型) ALB | 盒
生化35 | 钙测定试剂盒(液体Ⅰ型) Ca | 盒
生化36 | 无机磷测定试剂盒(液体Ⅰ型) IP | 盒
生化37 | α-淀粉酶测定试剂盒(液体I型) AMY | 盒
生化38 | 果糖胺测定试剂盒 | 盒
生化39 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒GPDA | 盒
生化40 | 亮氨酸氨基肽酶(LAP)测定试剂盒 | 盒
生化41 | 样本稀释液 | 盒
生化42 | 电解质清洗液 | 盒
生化43 | 电解质参比液 | 盒
生化44 | 多项免疫类质控液 | 盒
生化45 | 多项免疫校准品 | 盒
生化46 | 多项生化校准品 | 盒
生化47 | 载脂蛋白A1、B校准品 | 盒
生化48 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒 校准品 | 盒
生化49 | 血管紧张素转化酶(ACE)测定试剂盒 校准品 | 盒
生化50 | 脂蛋白a(LPa)测定试剂盒 校准品 | 盒
生化51 | 脂蛋白a质控品 | 盒
生化52 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 | 盒
生化53 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒-质控 | 盒
生化54 | D3羟丁酸(D4H)测定试剂盒-质控 | 盒
生化55 | 多项生化类质控品 | 盒
生化56 | 酸性清洗液 Acid Wash | 盒
生化57 | 水浴添加剂 Water Bath Additive | 盒
生化58 | 碱性清洗液 Alkaline Wash | 盒
生化59 | 去污剂A DetergentA | 盒
生化60 | 去污剂B DetergentB | 盒
生化61 | 电解质血清校准品 | 盒
生化62 | 电解质检测电极块 ICT module | 盒
生化63 | 生化多项类质控品 | 盒
生化64 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒-质控品 | 盒
生化65 | ZLB非牛顿流体质控物 | 瓶 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动血流变测试仪ZL6000使用。 2.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。
生化66 | ZLC 清洗液(蓝色) | 桶
生化67 | ZLC(Z1)清洗液(白色) | 桶

## 细菌2
标号 | 产品名称 | 单位 | 参数 | 投标产品省标号 | 投标产品名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 投标价格（元/盒） | 投标价格（元/人份）
细菌1 | 厌氧微生物培养瓶 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动血培养仪BACTECTMFX使用。 2.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。
细菌2 | 需氧微生物培养瓶 | 瓶
细菌3 | 革兰氏染色液 | 盒 | 1.产品配套皓信染片机使用。 2.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。
细菌4 | 香柏油 | 盒
细菌5 | 肠道菌培养基 | 块
细菌6 | 大肠艾希氏菌 | 支
细菌7 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 块
细菌8 | 红霉素药敏实验纸片 | 盒
细菌9 | 弧菌培养基 | 包
细菌10 | 金黄色葡萄球菌 | 支
细菌11 | 氯霉素药敏实验纸片 | 盒
细菌12 | 青霉素药敏实验纸片 | 盒
细菌13 | 沙保罗琼脂培养基 | 个
细菌14 | 铜绿假单胞菌 | 支
细菌15 | 头孢唑啉药敏实验纸片 | 盒
细菌16 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 只
细菌17 | 微生物保存培养基套组（含珠菌种保存管-II管） | 盒
细菌18 | 微生物药敏试纸-奥扑托新纸片 | 瓶
细菌19 | 细菌生化鉴别试剂（氧化酶试剂） | 瓶
细菌20 | 真菌培养基 | 盒
细菌21 | 抗酸染色液 | 盒
细菌22 | 头孢西丁药敏实验纸片 | 支
细菌23 | 头孢吡肟药敏实验纸片 | 盒
细菌24 | 利奈咗胺药敏实验纸片 | 盒
细菌25 | 美罗培南药敏实验纸片 | 盒
细菌26 | 头孢曲松药敏实验纸片 | 盒
细菌27 | 头孢哌酮药敏实验纸片 | 盒
细菌28 | 头孢噻肟药敏实验纸片 | 盒
细菌29 | 万古霉素药敏实验纸片 | 盒
细菌30 | 亚胺培南药敏实验纸片 | 盒
细菌31 | 氨曲南药敏实验纸片 | 盒
细菌32 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 | 盒
细菌33 | 哌拉西林/他唑巴坦(特治星)药敏实验纸片 | 盒
细菌34 | 革兰氏染色液 | 套
细菌35 | 支原体(Uu/Mh)分离培养药敏试剂盒 | 盒
细菌36 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 盒
细菌37 | 营养琼脂培养基 | 个
细菌38 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 盒
细菌39 | 墨汁染色液 | 盒
细菌40 | 厌氧袋 | 盒
细菌41 | 脑心浸液琼脂培养基/R2A琼脂 | 瓶
细菌42 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基/卵磷脂吐温80营养琼脂培养基 | 瓶
细菌43 | 吐温80 | 瓶
细菌44 | 头孢头孢他啶药敏实验纸片 | 盒
细菌45 | 头孢他啶/阿维巴坦药敏实验纸片 | 盒
细菌46 | 达托霉素药敏实验纸片 | 盒
细菌47 | 利福平药敏实验纸片 | 盒
细菌48 | 奎奴普丁—达福普汀药敏实验纸片 | 盒
细菌49 | 替考拉宁药敏实验纸片 | 盒
细菌50 | 多粘菌素药敏实验纸片 | 盒
细菌51 | 莫西沙星药敏实验纸片 | 盒

## 临检3
标号 | 产品名称 | 单位 | 参数 | 投标产品省标号 | 投标产品名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 投标价格（元/盒） | 投标价格（元/人份）
临检1 | G8过滤器 | 袋 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动东曹G8糖化血红蛋白分析仪使用。 2.发光原理：离子交换层析检测技术。 3.配有相应的校准液和质控品。 4.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 5.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
临检2 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 瓶
临检3 | 糖化血红蛋白层析柱 | 盒
临检4 | 洗脱缓冲液(标准模式) | 盒
临检5 | 便隐血(FOB)检测试剂盒 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套WWT/FA160自动粪便分析系统使用。 2.必须配送响应及时，根据医院要求退换货
临检6 | 稀释液 | 箱
临检7 | 样本采集管 | 支
临检8 | 刘氏染色液 | 盒
临检9 | 苏丹黑Ⅲ染色液 | 盒
临检10 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 盒
临检11 | 网织红细胞染色液 | 盒
临检12 | 便隐血(OB)试剂 | 盒
临检13 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒 | 盒
临检14 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂 | 盒
临检15 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒 | 盒
临检16 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸 | 盒
临检17 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒 | 人份
临检18 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒 | 人份
临检19 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒 | 盒
临检20 | 腺病毒抗原检测试剂盒 | 人份
临检21 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 盒
临检22 | 新型冠状病毒(2020-nCoV)抗原检测试剂盒 | 盒
临检23 | 吗啡,甲基安非他明,氯胺酮联合检测试剂 | 盒
临检24 | 轮状病毒、腺病毒、诺如病毒抗原检测试剂盒 | 盒 | 新
临检25 | 全血IGM呼吸道五联卡 | 盒 | 新
临检26 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测 | 盒 | 新
临检27 | 肠道病毒71型IgM抗体检测 | 盒 | 新
临检28 | 尿液分析试纸条 | 筒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动尿液分析系统US-1680使用。 2.配有相应的校准液和质控品。 3.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 4.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。
临检29 | 尿液分析用鞘液 | 箱
临检30 | UQ尿质控液-UQ-14 | 瓶
临检31 | 尿液有形成分分析仪用聚焦液 | 盒
临检32 | 尿液有形成分分析仪用质控物 | 盒
临检33 | 尿液有形成分分析仪用校准物 | 盒
临检34 | (CK-456-151)SIM-220A STROMATOLYSER-IM幼稚细胞溶血素 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动血液细胞分析仪SYSMEX XE-2100D使用。 2.配有相应的校准液和质控品。 3.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 4.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 5.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
临检35 | (AL100441(ZG900002))FBA-200A STROMATOLYSER-FB嗜碱细胞溶血素(G)-FBA-200A： | 盒
临检36 | (BJ-050-006(S01041))血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS | 盒
临检37 | (CF-294-754(S01039))血细胞分析用溶血剂(STROMATOLYSER-4DL FFD-200A | 盒
临检38 | (ZG801001(83400324))SE-90L CELLSHEATH(血细胞分析用鞘液)
临检39 | (ZG801000(88408711))PK-30L CELLPACK(血细胞分析用稀释液) | 盒
临检40 | (83401621)CL-50 CELLCLEAN(清洗液) | 盒
临检41 | (ZG003013(S01043))血红蛋白溶血素(SLS-220A/XT-1800i/4500/2100/800/900/1000)- | 盒
临检42 | (BF770671(97407314))SCS-1000校准品 | 盒
临检43 | 质控品e-CHECK(XE) | 瓶
临检44 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动血细胞分析仪BC-5180CRP使用。 2.配有相应的校准液和质控品。 3.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 4.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 5.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
临检45 | 血细胞分析用溶血剂 LC | 盒
临检46 | 血细胞分析用稀释液 | 桶
临检47 | 血细胞分析用溶血剂 1L*4 M-5LEO(I) | 盒
临检48 | 血细胞分析用溶血剂 M-53LH | 盒
临检49 | 血细胞分析用溶血剂 M-5LEO(II) | 盒
临检50 | 血细胞分析用染色液 M-6FD | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套全自动血细胞分析仪BC-7500CRP使用。 2.配有相应的校准液和质控品。 3.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 4.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 5.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
临检51 | 血细胞分析用染色液 M-6FN | 盒
临检52 | 血细胞分析用溶血剂 M-6LD | 盒
临检53 | 血细胞分析用溶血剂 M-6LN | 盒
临检54 | 一次性精子计数池 | 板

## 急诊检验4
标号 | 产品名称 | 单位 | 参数 | 投标产品省标号 | 投标产品名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 投标价格（元/盒） | 投标价格（元/人份）
急诊检验1 | 电极清洗液 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套贝克曼AU680使用。 2.样本类型：人体的血清、血浆、尿液及各种体液样本。 3.配有相应的校准液和质控品。 4.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 5.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 6.产品性能综合评价准确度好；线性范围广，产品校准品可溯源。
急诊检验2 | 电解质标准液（高值） | 盒
急诊检验3 | 电解质标准液（低值） | 盒
急诊检验4 | 生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 盒
急诊检验5 | 生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 盒
急诊检验6 | 缓冲液 | 盒
急诊检验7 | 生化多项质控品/Control Serum 1 | 盒
急诊检验8 | 生化多项质控品/Control Serum 2 | 盒
急诊检验9 | WASH SOLUTION/生化清洗液 | 盒
急诊检验10 | 钙测定试剂盒 | 盒
急诊检验11 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验12 | 类风湿因子测定试剂盒 | 盒
急诊检验13 | 胆碱酯酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验14 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 | 盒
急诊检验15 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | 盒
急诊检验16 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 盒
急诊检验17 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验18 | 肌酐测定试剂盒 | 盒
急诊检验19 | 磷测定试剂盒 | 盒
急诊检验20 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验21 | 补体C3测定试剂盒 | 盒
急诊检验22 | 补体C4测定试剂盒 | 盒
急诊检验23 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 盒
急诊检验24 | ɑ-淀粉酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验25 | 镁测定试剂盒 | 盒
急诊检验26 | C-反应蛋白测定试剂盒 | 盒
急诊检验27 | 白蛋白测定试剂盒 | 盒
急诊检验28 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验29 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 盒
急诊检验30 | 直接胆红素测定试剂盒 | 盒
急诊检验31 | 总胆红素测定试剂盒 | 盒
急诊检验32 | 葡萄糖测定试剂盒 | 盒
急诊检验33 | 总蛋白测定试剂盒 | 盒
急诊检验34 | 尿素测定试剂盒 | 盒
急诊检验35 | 尿酸测定试剂盒 | 盒
急诊检验36 | 溶血、脂血、黄疸样本检查液 | 盒
急诊检验37 | β2微球蛋白检测试剂盒 | 盒
急诊检验38 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | 盒
急诊检验39 | 尿蛋白测定试剂盒 | 盒
急诊检验40 | α1-微球蛋白测定试剂盒 | 盒
急诊检验41 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | 盒
急诊检验42 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 | 盒
急诊检验43 | 转铁蛋白检测试剂盒 | 盒
急诊检验44 | 抗链球菌溶血素0检测试剂盒 | 盒
急诊检验45 | 纤维蛋白(原)降解产物检测试剂盒 | 盒
急诊检验46 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 盒
急诊检验47 | 血氨测定试剂盒 | 盒
急诊检验48 | B-型尿钠肽测定试剂盒 BNP | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套雅培全自动发光分析仪I2000SR使用。 2.发光原理：磁微粒吖啶酯化学发光检测技术。 3.样本类型：人体的血清、血浆样本。 4.配有相应的校准液。 5.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 6.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 7.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
急诊检验49 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒 HCV | 盒
急诊检验50 | 高敏肌钙蛋白-I 测定试剂盒 | 盒
急诊检验51 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 盒
急诊检验52 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 CK-MB | 盒
急诊检验53 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 TP | 盒
急诊检验54 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒 HIV1/2 | 盒
急诊检验55 | 乙肝表面抗原定量检测试剂盒 | 盒
急诊检验56 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 盒
急诊检验57 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 盒
急诊检验58 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒AUSAB | 盒
急诊检验59 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 盒
急诊检验60 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体测定试剂盒 | 盒
急诊检验61 | 浓缩清洗缓冲液 wash buffer | 盒
急诊检验62 | 预激发液 Pre Trigger | 盒
急诊检验63 | 激发液 | 盒
急诊检验64 | 探针冲洗液 | 盒
急诊检验65 | 反应杯 | 盒
急诊检验66 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套SYSMEX CS-5100使用。 2.发光原理：光电凝固法和免疫比浊检测技术。 3.样本类型：人体血浆样本。 4.配有相应的校准液和质控品。 5.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 6.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 7.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
急诊检验67 | 纤维蛋白原测定试剂 | 盒
急诊检验68 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 盒
急诊检验69 | D-二聚体测定试剂盒 | 盒
急诊检验70 | 氯化钙溶液 | 盒
急诊检验71 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 盒
急诊检验72 | 纤维蛋白(原)降解产物检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 盒
急诊检验73 | 抗凝血酶III测定试剂盒(发色底物法) | 盒
急诊检验74 | 清洗液 | 桶
急诊检验75 | 缓冲液 | 盒
急诊检验76 | SUC-400A血凝反应杯 | 盒
急诊检验77 | 血栓弹力图试验(活化凝血)试剂 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套血栓弹力图仪DRNX-III使用。 2.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 3.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。
急诊检验78 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ(cTnⅠ)检测试剂盒 | 盒 | 1.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，配套星童全自动发光分析仪使用。 2.发光原理：循环增强荧光免疫发光检测技术。 3.样本类型：人体的血清、血浆样本。 4.配有相应的校准液和质控品。 5.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 6.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 7.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。
急诊检验79 | 样本稀释液 | 瓶
急诊检验80 | 枪头盒 | 包