竞争性磋商文件

项目名称：缝线

温岭市中医院

2022年3月

# 第一部分  竞争性磋商公告（非政府采购项目）

温岭市中医院就缝线项目组织竞争性磋商，欢迎国内符合条件的供应商参加本次磋商活动。具体内容如下：

一、采购项目名称：缝线

二、采购方式：竞争性磋商

三、采购项目的概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝线 | 1 | 批 | 结扎血管、缝合组织用等 |  |

四、供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不接受联合体。

五、竞争性磋商文件的发售：

1．时间：2022年3月30日至2022年4月6日（双休日及法定节假日除外）

上午：09：00-11：00

下午：14：00-16：00

2．地点：温岭市中医院（温岭市太平街道鸣远北路21号）

3．售价：免费

4. 购买磋商文件时应提交企业法定代表人授权委托书或单位介绍信（留存）、企业营业执照复印件（加盖单位公章）、采购文件报名登记表。也可将上述报名材料一起扫描，发送至2478035699@qq.com，进行网上报名。

提示：采购人将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

投标公司须在2022年4月8日前将所有样品递交至温岭市中医院设备科（温岭市太平街道钟楼路2号4楼411,0576-86128722）供招标人标前试用并登记签收，样品先试用后再开标。

六、提交首次响应文件时间、地点：

1.截止时间：2022年4月21日09：30

2.递交地点：温岭市中医院行政楼5楼会议室

七、首次响应文件开启时间：2022年4月21日09：30

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他事项：

1. 本项目属于非政府采购。

2.鉴于最新疫情防控情况，根据“不见面、少接触”的原则，对本项目做如下补充：

（1）本项目投标文件（样品如有）各投标单位可以通过邮寄快递、同城快递、闪送等方式在文件规定时间前送到。

（2）投标单位授权代表不参加现场开标，评审（磋商）过程中如有问题需要投标单位澄清说明，将以电话、电子邮件方式进行。

（3）若投标文件选择邮寄方式递交，请于递交截止日前一个工作日送达。投标文件邮寄地址：杭州市西湖区东部软件园1号楼307室，潘先生（0571-88473440,13957766871）

九、联系方式：

采购人： 温岭市中医院

联系人：项老师  梁老师

联系电话：0576-86128722/86128700

# 第二部分 磋商须知

## 一、总则

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于缝线项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系温岭市中医院。

2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3货物：系指磋商供应商按磋商文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定磋商供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至温岭市中医院，同时将问题发电子邮件至2478035699@qq.com并电话告知项目负责人及采购人。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、资信和商务技术文件两部分组成，具体如下：

8.1报价文件

（1）磋商响应初始报价一览表；

（2）磋商响应报价明细表；

（3）磋商供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）磋商响应函；

（2）供货清单；

（3）投标人提供投标货物样品，投标的产品必须是浙江省药械采购平台中标产品，且投标供应商必须具有投标产品在浙江省药械采购平台的配送资格。

（4）提供缝线产品说明书及产品相关检测报告；

（5）产品的工艺；

（6）商务条款偏离表；

（7）供应商综合能力及产品说明：提供完整的资料:供应商需要提供的资质证明材料（复印件加盖单位公章备存）：1.企业法人营业执照（三证合一，营业执照、税务登记证和组织机构代码证）；2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；3.医疗器械注册证或者备案凭证；4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件；5.产品授权代理书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码；6.进口产品英文授权需附中文翻译件；7.产品彩页；8.说明书。

（8）市场占有率：投标产品2019年1月1日起签订的合同个数复印件

（9）法定代表人资格证明书；

（10）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（11）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（12）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.3磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.4 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.5 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1本次投标报价为含税人民币价。投标报价包括完成所有项目服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请供应商自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为供应商的优惠）。

9.2  磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3  磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

9.4  磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

10．响应文件的有效期

10.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

10.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期。

11．响应文件的规定

11.1每份响应文件应装订成册，其中报价文件必须单独密封。资信和商务技术文件一册或视文件厚薄分成多册。

响应文件的报价文件与资信和商务技术文件分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由供应商自行承担相关责任。

11.2响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

11.3响应文件的正本须用不退色的墨水填写或打印，由供应商法定代表人或其授权代表亲自签署并加盖磋商供应商单位公章，并注明“正本”字样。副本可以复印。

11.4响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由响应文件签署人在修改处签字或加盖印鉴。

11.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

## 四、响应文件的递交

12.响应文件的密封及标记

12.1磋商供应商应将响应文件密封在封装袋中，并在封装袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或密封章及法定代表人或磋商授权代表签字或盖章。

12.2外层封皮上应写明：

采购人名称：

采购编号：

磋商供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人

12.3如果磋商响应文未密封的，不予接收。因按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

13．磋商截止时间

13.1在本磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，供应商应当将响应文件密封送达指定的磋商地点。在磋商截止时间以后送达的响应文件为无效文件，采购人、磋商小组拒绝接收。

13.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

14．响应文件的修改与撤回

14.1磋商供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

14.2磋商供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15. 响应供应商数量不足三家情况处理

15.1磋商截止时间结束后参加本项目磋商的响应供应商数量或有效数量不足三家只有2家或者只有一家，则本项目作废标处理，重新组织采购。

## 五、开启响应文件

16.磋商开始时，采购人将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件，供应商须按要求签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。注：本项目在响应文件开启后直接递交磋商小组审议，不进行公开唱标。

## 六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五章），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向监督部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

## 七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

（1）资格条件不符合采购公开载明的要求或国家法律法规要求。

（2）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（3）法定代表人未能出具身份证明或与响应文件所附身份证明复印件不符的。

（4）响应文件内容虚假的。

（5）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（6）磋商有效期、交货期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（7）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

20.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.磋商

21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.6磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

22. 最后报价

22.1本次磋商进行二轮后最后报价，报价以最后报价为准。

22.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

23. 评审因素

23.1商务技术分

评标委员会对各供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品：根据投标人提供的样品材质、外观进行给分0-5分，根据投标人提供的样品的制作工艺、使用的安全性、实用性，给0-10分。 | 15 |
| 2 | 根据缝线抗张强度、针线连接强度进行给分0-5分。 | 5 |
| 3 | 根据缝合针硬度、弹性和韧性进行给分0-5分。 | 5 |
| 4 | 提供所投产品相关检测报告，进口产品需进口货物报关单、出入境检验检疫证书（免检提供证明），灭菌产品需无菌产品检测报告，不提供不得分 | 6 |
| 5 | 根据投标产品的通用性，即能适用于任何外科手术（还应顾及缝线型号和抗张强度上的差异）给分；0-5分。 | 5 |
| 6 | 根据产品的无菌性、无电解性、无毛细作用性、无过敏性及无致癌性给分；0-5分。 | 5 |
| 7 | 所投产品应易于操作，使操作方便、结扎安全。0-5分。 | 5 |
| 8 | 缝线的直径均匀而恒定，不含刺激性物质或杂质，利于组织相容，缝合结果可信任。0-5分。 | 5 |
| 9 | 市场占有率：评委以投标产品2019年1月1日起签订的浙江省医疗机构用户名单情况，提供合同复印件，给0-6分 。 | 6 |
| 10 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-3分。 | 3 |

（三）价格分（40分）

价格评分将在有效磋商供应商范围内进行，最高得40分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

23.2 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.3 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 八、确定成交供应商

25.确定成交供应商

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.2采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，公示期3日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。

## 九、签订合同

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同。

26.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订采购合同的，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

26.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

## 十、终止竞争性磋商采购活动

27. 终止竞争性磋商采购活动

7.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

28.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

29. 其他

29.1请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。

# 第三部分 用户需求书

一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝线 | 1批 | 接到医院的发货通知后，3个工作日内 | 温岭市中医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

二、招标技术要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 2021年用量（供参考） | 用途 | 样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 4400.00 | 不可吸收带针皮肤缝合线 | 提供样品 |
| 2 | 非吸收性外科缝线 线圈 | 团 | 1880.00 | 结扎血管，缝合组织用，无缝合针 | 提供样品 |
| 3 | 非吸收性外科缝线 板线 | 包 | 3700.00 | 结扎血管，缝合组织用，无缝合针 | 提供样品 |
| 4 | 医用缝合针 | 包 | 2250.00 | 缝合针，不带线，缝合皮肤组织用 | 提供样品 |
| 5 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 456.00 | 带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用 | 提供样品 |
| 6 | 聚酯不可吸收缝合线 | 根 | 96.00 | 带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用 | 提供样品 |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 根 | 10428.00 | 圆针可吸收线，缝合皮肤、肌肉，筋膜，胃肠等各类组织用 | 提供样品 |
| 8 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 支 | 1100.00 | 带针可吸收线，缝合皮肤用 | 提供样品 |
| 9 | 带线缝合针(单股钢丝线) | 包 | 50.00 | 骨折内固定捆绑用 | 提供样品 |
| 10 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 60.00 | 角膜缝合，结膜缝合 | 提供样品 |
| 11 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 1700.00 | 穴位减肥 | 提供样品 |
| 12 | 一次性使用带扣缝线 | 包 | 70.00 | 妇产科，带针带线皮内缝合皮肤 | 提供样品 |

注：▲1、供应商必须对招标内容全部进行响应。

▲ 2、投标产品样品一定要标好序号、产品名称、规格型号和用途及套件配置情况，投标的产品必须符合该产品的手术用途和配置要求，否则作为无效应标。先将样品寄至温岭市中医院设备科（温岭市太平街道钟楼路2号4楼411,0576-86128722），样品先试用后再开标。

| 样品标签 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标单位： |  |  |
| 联系人电话： |  |  |
| 招标序号 | 产品名称 | 规格型号 |

▲ 3、供应商于2022年4月8日前将上表的所有样品递交至温岭市中医院指定地点供招标人标前试用并登记签收，作为本项目商务技术分中第一项样品分的评分依据，不提供或逾期提供不得分。

4、技术标准

1.通用性，即能适用于任何外科手术（当然还应顾及缝线型号和抗张强度上的差异）；

2.无菌性；

3.无电解性、无毛细作用性、无过敏性及无致癌性；

4.如用不锈钢缝线，须无磁性；

5.易于操作；

6.组织反应轻微，不利于细菌生长；

7.打结时不致松开，缝线本身不致磨损或裂开；

8.不致在组织内收缩；

9.缝线的直径均匀而恒定；

10无菌性；

11.柔韧性强，使操作方便、结扎安全；

12.不含刺激性物质或杂质，以利组织相容；

13.缝合结果可信任。

三、商务要求

1、供应商接到医院的发货通知后，应在3个工作日内将相应产品按医院要求的数量及时送达医院指定的地点。

2、货物送达医院时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。

3、供应商提供的货物应有6个月以上的有效期；

4、医院对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给医院造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

5、	买方在产品入库后按月结算，卖方按当月入库金额提供发票，买方在收到发票后3个月内付清耗材款。

6、	如有货物质量问题，供应商应免费更换相应的货物，并承担由于产品质量问题而引发的全部费用。

7、	供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成医院损失的，供应商应赔偿损失；如多次（三次或三次以上）发生的，医院有权终止合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。供应商发生下列情况之一，医院有权终止合同：（1）供应商的任一资质证书已过有效期的；（2）供应商在产品经销过程中，有违法违纪行为的；（3）货物发生质量问题且乙方无法解决。

8、	报价方式：对其所提供的货物报到医院单价（人民币价）（含货物应交纳的一切税费、运输费、保险费和伴随服务费）。

9、合同期2年；医院将根据临床实际用量分次采购。

第四部分  合同条款

# 销售合同

合同编号：

供方：

需方：温岭市中医院

经供需双方友好协商，就需方购买供方下列产品达成以下条款，希望共同遵守执行：

- 产品明细：合同生效后，供方向需方提供以下产品品牌、价格等信息见下表（本表可扩展）。

| 序号 | 产品名称 | 省标代码 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 包装数量 | 单位 | 中标价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量要求：

1、产品质量符合国家有关要求。供方保证所提供的产品取得了相应证件。

2、供方保证提供需方的产品实际数量与送货清单完全符合。

3、供方保证供货时同时提供电脑送货清单（注明规格，效期等详细资料）一周内提供发票。

4、供方保证提供需方的产品包装完好。

三、交货条款：

1、交货方式：供方接到需方定货通知后发货。

2、交货时间：接到供货信息后，需在48小时内（最迟不超过72小时）送达，急需产品随叫随到。

3、运输方式：供方在限定时间内直接送达或代办托运，运费由供方负责。在运输中产品破损、丢失等一切损失由供方自行负责。

4、交货地点：温岭市中医院设备库房。由需方仓库保管员进行验收、入库。如因急诊、急救等特殊原因，供方将产品先送到相关科室使用的，供方需在24小时内将已使用的产品外包装交付需方仓库保管员补办入库手续。

四、售后服务：

供方向需方提供人员培训、产品使用、维护等技术支持。

五、违约的惩罚：

1、供方保证提供产品质量符合国家有关要求，由于供方提供的产品质量问题引起医疗纠纷或医疗事故，视为供方违约。供方将承担全部经济和法律责任，需方有权终止合同和停止支付货款。

- 供方提供的产品不能满足质量要求的任何一项都视为供方违约。需方有权终止合同和停止支付货款。

- 供方提供的产品未经招标，擅自应用，属供方违约。需方有权终止合同和停止支付货款。

4、若供方供应有困难，不能按期供货，属供方违约，需方可向其他供应商采购产品并有权终止合同，供方还应向需方偿付违约金壹万元。

六、本合同期限：有效期为合同签订之日起至       年    月     日止，如政策性因素或其他特殊情况需改变合同期限的，双方协商解决

七、本合同一式二份，供需双方各执一份。具有法律效应。供需双方必须按照条款执行，如有一方违反条款,供需双方协商解决。如协商不能调解，必须由温岭市人民法院裁决。

八、对于合同及其附件的变更或解除，必须提前三个月通知，由合同双方签署书面协议书方可生效。

供　方                        　　    需　方

名　称：                     　       名　称：  温岭市中医院

地　址：　　　　　　　　　　　　      地　址：

法人代表：　　　　　　　　　　　　    法人代表：

电　话：　　　　　　　　　　　　　    电　话：0576－86128700

传　真：　　　　　　　　　　　　　    传　真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　    开户银行：

帐　号：　　　　　　　　　　　　　    帐　号：

邮　编：　　　　　　　　　　　　　    邮　编：317500

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：温岭市中医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：                                          法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办人签名：                           经办人签名：

日期：                                       日期：

医疗器械质量保证协议书

甲方：（供货方）

乙方：（进货方）  温岭市中医院

为加强医疗器械的质量管理，明确产品质量责任，加强友好合作。切实保证产品质量，依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械质量管理规范》等法律规定，甲乙双方本着平等、合作的原则签订如下产品质量保证协议。

- 甲乙双方必须是合法的医疗器械生产（经营）企业。甲方向乙方提供加盖印章的本企业《营业执照》、《医疗器械经营许可证》复印件、业务人员的销售员资格证复印件、身份证复印件及法人委托书原件。乙方向甲方提供加盖印章的本单位《医疗机构执业许可证》或《医疗器械经营许可证》的复印件。

- 甲方保证向乙方提供合法及质量符合国家医疗器械质量标准的医疗器械。医疗器械的包装、标识、标签、说明书、批准文号、灭菌批号等应符合国家和行业的有关规定，符合相关产品的运输、贮藏要求，并配合提供相关资料。

- 乙方向甲方购入进口医疗器械时，甲方应提供该品种在效期内的《进口医疗器械注册证》或《进口医疗器械通关单》、《进口医疗器械经验报告单》，并加盖企业原印章。进口医疗器械必须有中文标识和中文说明书。

- 甲方负责产品的运送，做到票物相符，乙方收到货立即验收，发现短少、破损或外包装损坏时应及时通知甲方并拒收问题货物，由甲方负责处理，因没有及时同事甲方而造成的损失，由乙方承担。

- 乙方应具有储存、养护医疗器械的场所及专职养护人员，因乙方保管不当而导致医疗器械质量下降，由乙方负责。

- 乙方正常购进的医疗器械如因质量问题甲方应予以退、换货。如需召回的医疗器械，甲方应及时通知乙方，并及时召回问题医疗器械。

- 如双方对医疗器械质量产生争议，以法定部门的检验报告结果为准，确因甲方所提供医疗器械出现质量问题造成乙方损失的，由甲方承担损失。

- 甲方必须强化知识产权维护，遵守《专利法》和有关的法律、法规，否则出现一切侵权行为及所有经济赔偿由甲方全部承担。

- 本协议所涉及的条款，与现行法规相悖的以现行法规要求为准。

- 本协议自签字之日起生效，本协议有效期至    年   月     日止

- 本协议未尽事宜由双方协商解决。

- 甲方：（盖章）                                  乙方：（盖章）

- 代表人：（签字）                                代表人：（签字）

年  月   日                                      年   月   日

# 第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1.响应文件由磋商供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的按参照格式，没有参考格式的，自行编制。

## 一、磋商响应文件封面

________     _（项目名称）______________

磋商响应文件

注明：商务技术文件或报价文件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

___ 年   月   日

## 二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表………………………………………………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 投标产品名称 | 省标代码 | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 投标单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 1 | 不可吸收带针皮肤缝合线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非吸收性外科缝线 线圈 | 团 | 1 | 结扎血管，缝合组织用，无缝合针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非吸收性外科缝线 板线 | 包 | 1 | 结扎血管，缝合组织用，无缝合针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用缝合针 | 包 | 1 | 缝合针，不带线，缝合皮肤组织用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 1 | 带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 聚酯不可吸收缝合线 | 根 | 1 | 带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 根 | 1 | 圆针可吸收线，缝合皮肤、肌肉，筋膜，胃肠等各类组织用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 支 | 1 | 带针可吸收线，缝合皮肤用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 带线缝合针(单股钢丝线) | 包 | 1 | 骨折内固定捆绑用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 1 | 角膜缝合，结膜缝合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 1 | 穴位减肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一次性使用带扣缝线 | 包 | 1 | 妇产科，带针带线皮内缝合皮肤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本投标书填写须清晰、不得涂改。                                          磋商响应供应商(盖章) ：

法定代表人或授权代表(签字或盖章) ：

联系电话（手机）：

日    期：

2、温岭市中医院缝线院内谈判最终报价单

| 配送单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 省标代码 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 价格（元） |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表(签字或盖章) ：

联系电话（手机）：

日    期

# 投标产品样品登记表

| 招标序号 | 产品名称 | 单位 | 2021年用量 | 用途 | 样品 | 样品名称 | 省标代码 | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 投标单位 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 4400.00 | 不可吸收带针皮肤缝合线 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非吸收性外科缝线 线圈 | 团 | 1880.00 | 结扎血管，缝合组织用，无缝合针 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非吸收性外科缝线 板线 | 包 | 3700.00 | 结扎血管，缝合组织用，无缝合针 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用缝合针 | 包 | 2250.00 | 缝合针，不带线，缝合皮肤组织用 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 456.00 | 带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 聚酯不可吸收缝合线 | 根 | 96.00 | 带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 根 | 10428.00 | 圆针可吸收线，缝合皮肤、肌肉，筋膜，胃肠等各类组织用 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 支 | 1100.00 | 带针可吸收线，缝合皮肤用 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 带线缝合针(单股钢丝线) | 包 | 50.00 | 骨折内固定捆绑用 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 60.00 | 角膜缝合，结膜缝合 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 1700.00 | 穴位减肥 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一次性使用带扣缝线 | 包 | 70.00 | 妇产科，带针带线皮内缝合皮肤 | 提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |

此表格电子版发至2478035699@qq.com邮箱。

三、商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）供货清单；

（3）投标人提供投标货物样品

（4）提供缝线产品说明书及产品相关检测报告；

（5）产品的工艺；

（6）商务条款偏离表；

（7）供应商综合能力及产品说明：提供完整的资料:供应商需要提供的资质证明材料（复印件加盖单位公章备存）：1.企业法人营业执照（三证合一，营业执照、税务登记证和组织机构代码证）；2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；3.医疗器械注册证或者备案凭证；4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件；5.产品授权代理书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码；6.进口产品英文授权需附中文翻译件；7.产品彩页；8.说明书。

（8）市场占有率：投标产品2019年1月1日起签订的合同个数复印件

（9）法定代表人资格证明书；

（10）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（11）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（12）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上目录是编制供应商文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（采购编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表_______（磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本二份。

(1)竞争性磋商初始报价单。

(2)按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

(3)磋商保证金，金额为人民币     元。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

(1)磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(2)磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(3)其磋商自磋商日起有效期为90个日历天。

(4)如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

(5)磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

(6)与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：               邮编：

电话：                         传真：

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、供货清单

项目名称：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、投标人提供投标货物样品

4、提供缝线相关检测报告；

## 5、产品的工艺

## 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

7、供应商综合能力及产品说明：提供完整的资料:供应商需要提供的资质证明材料（复印件加盖单位公章备存）：1.企业法人营业执照（三证合一，营业执照、税务登记证和组织机构代码证）；2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；3.医疗器械注册证或者备案凭证；4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件；5.产品授权代理书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码；6.进口产品英文授权需附中文翻译件；7.产品彩页；8.说明书。

## 8、市场占有率：投标产品2019年1月1日起签订的合同个数复印件

## 9、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 10、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购人）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 11、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

12、供应商认为有必要提供的其它文件